Schvaluji:

…………………………………..

Ing. Helena Vorlová, BBuS, DiS..

ředitelka

Hodnocení rizik

na  Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

Dle požadavků zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění

Výpis z Hodnocení na  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích(dále jen JU)

Pro Akademickou knihovnu ( dále jen AK).

# Administrativa

# Kancelářské práce...................................................................................................................................................................................................... 4

# Kancelářská technika................................................................................................................................................................................................. 5

# Zobrazovací jednotky................................................................................................................................................................................................ 7

# Komunikace

# Venkovní prostory......................................................................................................................................................................................................8

# Chodby a pracoviště uvnitř budovy........................................................................................................................................................................... 9

# Okna, dveře skleněné výplně, únikové východy...................................................................................................................................................... 10

# Schodiště…............................................................................................................................................................................................................... 10

# Výtahy....................................................................................................................................................................................................................... 11

# Napadení osobami……............................................................................................................................................................................................. 12

- Hořlavé materiály

# Hořlavé kapaliny………............................................................................................................................................................................................13

# Pevné hořlavé látky…………....................................................................................................................................................................................13

| Vysvětlivky: | P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika - Nahodilá - Nepravděpodobná - Pravděpodobná - Velmi pravděpodobná - Trvalá N - Pravděpodobnost následků - závažnost - Poranění bez pracovní neschopnosti - Absenční úraz (s pracovní neschopností) - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci - Těžký úraz a úraz s trvalými následky - Smrtelný úraz H - Názor hodnotitelů - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí R - Míra rizika - 0 - 3: Bezvýznamné riziko - 4 - 10: Akceptovatelné riziko - 11 - 50: Mírné riziko - 51 - 100: Nežádoucí riziko - 101 - 125: Nepřijatelné riziko |
| --- | --- |

# 1. Administrativa

# Kancelářské práce

| Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika |  |  |  | Bezpečnostní opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | N | H | R |  |  |
| # Naražení na ostré hrany rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, kartotéky a # zařízení v kancelářských a skladovacích místnostech Riziko spojené s použitím výpočetní techniky – úraz elektrickým proudem | 3 | 3 | 3 | 27 | # * správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení (min. průchody 550 až 600 mm). # * udržování pořádku # * důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a skříněk # * pozornost a soustředěnost při práci # * nepřetěžování zásuvek kartoték # * pravidelná preventivní údržba oken a dveří, odstraňování závad # * zajištění dveří a oken při větrání průvanem # * dodržování dostatečné šířky obslužných průchodů mezi provozními zařízeními a od konstrukcí budov # * udržování volných komunikací |  |
| # Opaření vodou, horkými nápoji | 3 | 3 | 3 | 27 | # * opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic # * zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji # * při manipulaci s horkými tekutinami věnovat pozornost přelévání # * nepoužívat nevhodné nebo poškozené nádobí |  |
| # Pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability | 3 | 3 | 2 | 18 | # * správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského nábytku # * nesedat na okraje stolů a židlí # * nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky |  |
| # Zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými # pomůckami (sešívačkou, nožem, nůžkami) | 3 | 3 | 2 | 18 | # * správné zacházení s kancelářskými pomůckami # * při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky # * neodvádění pozornosti od prováděné činnosti # * soustředění na práci |  |
| # Pád předmětů na nohu pracovníka | 3 | 3 | 2 | 18 | # * udržování pořádku na stolech a ve skříních # * rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů # * nepřetěžování polic, regálů |  |
| # Možnost vzniku obtíží pohybového aparátu - nevhodné uspořádání # pracovního místa - nedodržení minimálních rozměrů pracovního místa, # nevhodné umístění obrazovky - neustálé otáčení hlavy (bolesti krční páteře a hlavy) | 3 | 3 | 2 | 18 | # * stanovení režimu práce a odpočinku |  |
| # Nevhodné mikroklima | 3 | 3 | 2 | 18 | # * teplota na pracovišti optimálně 23 °C (v létě 25°C), proudění vzduchu do 0,2 m/s, větrání 30 m3 vzduchu za hodinu na 1 zaměstnance |  |

# Kancelářská technika (výpočetní technika, kopírovací stroje, spotřebiče atd.)

| Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika |  |  |  | Bezpečnostní opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | N | H | R |  |
| # Nesprávná obsluha elektrických zařízení (elektrospotřebičů, výpočetní # techniky) - mechanické poranění # * Nevhodná ergonomie pracoviště (nedostatek prostoru na pracovním # místě, nevhodná výška pracovního stolu, malá pracovní plocha, nevhodné # pracovní sedadlo, malý volný prostor pro nohy - bolesti páteře, hlavy, # pohybového aparátu) # * Rozložení vedení a kabelů v prostoru pohybu zaměstnanců (el. přípojky, # přídavná zařízení, telefonu atd.) - zvýšené nebezpečí úrazu, nepořádek na pracovišti | 3 | 3 | 4 | 36 | # * pořádek na pracovišti # * soustředěnost při práci # * seznámení s obsluhou zařízení dle návodu |
| Riziko spojené s použitím výpočetní techniky – úraz elektrickým proudem * výpočetní technika, tiskárny, varné konvice, kávovary, lednice, vařiče, radia a ostatní elektrická zařízení | 3 | 3 | 4 | 36 | * seznámení obsluhy s návodem, * zákaz odstraňování krytů a zábran zařízení pod napětím, * přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu, * nepokládat na elektrické zařízení předměty a materiály, láhve s hořlavými kapalinami, * nevytahovat síťovou vidlici za pevné síťové zásuvky tahem za odpojený síťový přívod, * ihned nechat vyměnit poškozené pevné síťové zásuvky, síťové vidlice a odpojitelné síťové přívody, * nechat zkontrolovat el. přístroj, pokud byl vystaven nežádoucím mechanickým vlivům (např. pádu nebo promáčknutí), nebo do něj nedopatřením vnikla kapalina, * neovlivňovat průběh větrání, * při jakékoliv pochybnosti je vhodné volat o technickou pomoc, * zákaz obsluhy el. zařízení neproškoleným zaměstnancem, * návody v českém jazyce k obsluze pro všechna elektrická zařízení k dispozici na pracovišti, * pravidelná údržba, kontroly a revize elektrických zařízení odborně způsobilými osobami, |
| # Úraz elektrickým proudem při použití spotřebičů a zařízení # (varné konvice, výpočetní technika, lednice, tiskárny, vařiče, radia a ostatní # elektrická zařízení) # * přívodní šňůry (nevhodné vedení po komunikaci nebo prostoru), # * elektrické zásuvky (čištění a dezinfekce na mokro), # * čištění přístrojů v rozporu s návodem a bezpečnostními předpisy (voda), # * vadná instalace, závada, porucha | 3 | 3 | 4 | 36 | # * návody v českém jazyce k obsluze pro všechna elektrická zařízení k dispozici na # pracovišti # * výstražné nápisy a označení na přístroji musí být provedeny v jazyce, který je pro # obsluhu srozumitelný # * seznámení obsluhy s návodem # * seznámení se smyslem značek na přístrojích # * pravidelná údržba, kontroly a revize elektrických zařízení odborně způsobilými osobami # * okamžité odstraňování závad # * zákaz odstraňování krytů a zábran zařízení pod napětím # * zákaz přístupu k el. částem pod napětím # * vyloučení činností s možností styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí nebo dotyku obnažených vodičů s napětím # * před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič bezpečně # odpojit vytažením vidlice ze zásuvky # * přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu # * nevytahovat síťovou vidlici za pevné síťové zásuvky tahem za odpojený síťový přívod # * ihned nechat vyměnit poškozené pevné síťové zásuvky, síťové vidlice a odpojitelné # síťové přívody # * nechat zkontrolovat el. přístroj, pokud byl vystaven nežádoucím mechanickým vlivům # (např. pádu nebo promáčknutí) # * nechat přístroj zkontrolovat, pokud do něj nedopatřením vnikla kapalina # * při ukládání přístrojů na sebe dbát na zajištění stability a dodržování dostatečného # chlazení # * zákaz obsluhy el. zařízení neproškoleným zaměstnancem # * obsluhovat elektrická zařízení smí pouze proškolení zaměstnanci tzv. "osoby bez # elektrotechnické kvalifikace", tyto smí obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení |
| # Hluk způsobený chodem techniky # * soustavný obtěžující a monotónní chod výpočetní techniky, přístrojů, # zařízení, klimatizačních jednotek | 3 | 3 | 2 | 18 | # * přestávky v práci # * střídání pracovišť # * omezit hladinu hluku na 55-65 dB(A), postupné nahrazování opotřebovaných a hlučných zařízení, která neodpovídají požadavkům bezpečnosti práce - obnova technických prostředků |
| # Únava rukou # * jednostranné zatížení rukou při práci na počítači, při zpracovávaní dat a # informací, # * nepřiměřenost k anatomii rukou (bolest, křeče rukou, soustavné ruční # vkládání dat a informací | 3 | 3 | 2 | 18 | # * klávesnice musí být oddělena od obrazovky, aby umožňovala zvolení nejvhodnější # pracovních pohybů a polohy # * volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí # umožňovat opření rukou (zápěstí) # * pracoviště musí být řešeno tak, aby umožňovalo změny a střídání polohy a pohybů, # * při soustavné práci zařazení bezpečnostních přestávek # * bezpečnostní přestávky 5 - 10 minut po každých dvou hodinách práce |
| # Únava nohou # * jednostranné zatížení nohou při práci na počítači, při zpracovávaní dat a # informací nepřiměřenost k anatomii nohou (bolest, únava, otoky) | 3 | 3 | 2 | 18 | # * výška pracovní desky a prostor pro dolní končetiny musí umožňovat pohodlnou polohu # * konstrukce sedadla musí být stabilní s výškově nastavitelným sedákem # * zádová opěrka nastavitelná jak výškově, tak úhlem sklonu # * kdo požaduje, musí dostat opěrku pro dolní končetiny |
| # Jednostranné zatížení při obsluze klávesnice a myši (syndrom karpálního # tunelu) | 3 | 3 | 2 | 18 | # * použití (gelové) podložky pod zápěstí. |

# Zobrazovací jednotky

| Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika |  |  |  | Bezpečnostní opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | N | H | R |  |  |
| # Zraková zátěž: # * sledování kritického detailu na obrazovce # * nevhodné osvětlení a umístění obrazovky - okenní otvory proti obrazovce nebo za obrazovkou # * oslnění - nevhodným umístěním umělého osvětlení, nemožnost regulace # denního světla (žaluzie, závěsy) reflexy na obrazovce (kontrast, osvětlení, nevhodný software) # * jednostranné zatížení zraku při práci na počítači, při zpracovávaní dat a # informací | 3 | 3 | 34 | 27 | # * stanovení režimu práce a odpočinku. Pro odpočinek zraku se periodicky dívejte mimo monitor, zaměřujte zrak na vzdálený bod. Důležité je i mrkání - pomáhá chránit a promazávat oči # * pracoviště musí být provedeno a uspořádáno tak, aby okna a jiné otvory, stěny apod. nezpůsobovaly přímé oslnění a odrazy na obrazovkách # * při soustavné práci zařazení bezpečnostních přestávek # * bezpečnostní přestávky 5 až 10 minut po každých dvou hodinách práce # * obrazovka nesmí vykazovat závady (kmitání, střídání jasů) # * obrazovka svou konstrukcí musí umožňovat posunutí a natáčení # * vzdálenost obrazovky od očí nesmí být menší než 400 mm # * písmena, číslice a symboly na tlačítkách klávesnice musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí |  |

# 2. Komunikace

# Venkovní prostory

| Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika |  |  |  | Bezpečnostní opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | N | H | R |  |
| # Uklouznutí, zakopnutí, pád osoby na rovině, podvrtnutí nohy, naražení, # zachycení o různé překážky a vystupující části podlahy # * uklouznutí zejména na znečištěných, zamaštěných, kluzkých, # zablácených, namrzlých pochůzných plochách komunikací, chodníků, v # neznámém terénu. K uklouznutí může dojít i v případě malé hloubky # nášlapné plochy, v případě šikmého šlápnutí ve spojitosti se snížením # adhezních podmínek vodou, námrazou, zablácenou podrážkou obuvi, při # sestupování na nerovný a rozbahněný terén nebo tam, kde ve spojení s # chůzí musí zaměstnanec vyvinout i fyzickou námahu – např. přenášení # břemen # * podvrtnutí vlivem špatného technického stavu komunikace - nerovný, # poškozený povrch, # * pád z výšky, do volné hloubky - volné okraje komunikací a zvýšených # pracovišť, schodišť, otvorů | 3 | 3 | 3 | 27 | # * komunikace musí mít rovný povrch, který nesmí být kluzký # * pravidelná údržba a čištění komunikací v zimním období navíc odstraňování sněhu a # námrazy, provádění protiskluzových posypů # * používání vhodné pracovní obuvi # * překážky v komunikacích, které nelze odstranit, musí být barevně označeny pomocí # bezpečnostních barev (střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů) # * volné okraje komunikací, schodišť opatřit zábradlím |
| # Kontakt pohybujícího se vozidla s osobou | 3 | 3 | 3 | 27 | # * zvýšená opatrnost při couvání, otáčení vozidel # * chodci se pohybují po chodníku,případně po levé krajnici komunikace # * rychlostní omezení v kampusu JU (5 km/h) a značení pohybu chodců v kampusu JU # pro řidiče u vjezdu do kampusu # * protože komunikace užívají jak chodci, tak dopravní prostředky všeho druhu, je třeba dbát na komunikacích zvýšené opatrnosti # * motorová vozidla musí po komunikacích jezdit vpravo a chodci chodit vlevo a musí # respektovat dopravní značení |

# Chodby a pracoviště uvnitř budov

| Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika |  |  |  | Bezpečnostní opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | N | H | R |  |  |
| # Zakopnutí, pád osoby na rovině v důsledku vadného povrchu komunikace # (poškození podlahové krytiny, odtržené hrany schodů), při neuklizeném # pracovišti # * podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky (nábytek, různá # zařízení, umístěná na vnitřních komunikacích) | 3 | 3 | 3 | 27 | # * komunikace musí mít rovný, nekluzký povrch # * provádění pravidelné údržby podlah # * používání vhodné pracovní obuvi # * dodržení minimálních šířek chodeb a průchodů na pracovištích - minimálně 1100 mm šíře, 2100 mm světlá výška # * šířka volné plochy pro pohyb na pracovišti nesmí být v žádném místě zúžena pod 1 m. |  |
| # Pád osob na rovině, uklouznutí v důsledku mokré podlahy # * podlaha potřísněná biologickým materiálem (, krev apod.), # * podlaha znečištěná nánosy na obuvi návštěvníků a zaměstnanců z venkovního prostředí, odkapávání z deštníků, # * příliš mokré vytírání, za provozu vytírání celého prostoru najednou, # * nepozornost, spěch | 3 | 3 | 3 | 27 | # * vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících a odmašťovacích prostředků # * za provozu vytírat pouze polovinu komunikace a druhou nechat suchou pro přecházení ostatních osob # * při rozlití okamžité vytírání do úplného sucha # * okamžité odstraňování nečistot # * označení mokré podlahy výstražným kuželem # * OOPP - vhodná obuv |  |

# Okna, dveře, skleněné výplně, únikové cesty

| Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika |  |  |  | Bezpečnostní opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | N | H | R |  |  |
| # Samovolné zavření křídel např. vlivem působení větru, přiražení osoby # * neprůchodné únikové cesty, # * ohrožení uhořením, udušením v případě neprůchodných únikových cest # při požáru, havárii, # * zúžené průchodové profily vjezdů, výjezdů neoznačené bezpečnostním # značením, # * neprůhledná křídla kývavých dveří, # * vypadnutí křídel vrat a jejich pád na osobu, # * neoznačená celoskleněná dveřní křídla v rámu - pořezání o sklo rozbité # skleněné výplně. | 3 | 3 | 3 | 27 | # * vrata budov zajistit proti samovolnému zavření, otevřená křídla nesmí ohrožovat provoz # * zajistit volné nouzové východy a únikové cesty # * zúžené profily barevně označit bezpečnostními - barvami (střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů) označit celoskleněná dveřní křídla v rámů |  |
| Ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí | 3 | 3 | 3 | 27 | # * vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů # * otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku (směrem ven) # * označení určených únikových cest a nouzových východů # * dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybaveny zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným nouzovým vypínacím zařízením a s výjimkou případu, kdy se při poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat ruční otevření |  |

# Schodiště

| Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika |  |  |  | Bezpečnostní opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | N | H | R |  |  |
| # Pád osoby při sestupování a vystupování ze schodů, z pevných ocelových # žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení se zvýšenými # plošinami, lávkami apod. # * šikmé nesprávné našlápnutí na hranu. # * uklouznutí po namrzlém, zledovatělém povrchu | 3 | 3 | 3 | 27 | # * přidržováni se madel při výstupu a sestupu po schodištích # * první a poslední schod schodišťového ramene musí být kontrastně označen od ostatních schodů (např. žluto-černým šrafováním) |  |

# Výtahy

| Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika |  |  |  | Bezpečnostní opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | N | H | R |  |  |
| # Ohrožení pro uživatele výtahu # * nedostatečná ochrana vstupujících osob před působením zařízení proti # sevření v případě jištění šachetních dveří # * havárie výtahu při selhání kterékoliv mechanické části, při selhání # mechanické části brzdy # * nežádoucí manipulace nepovolanými osobami s důležitými částmi a # komponentami výtahu (jako např. dveřní uzávěrkou) # * pád klece při přetržení nosných orgánů (lan) # * špatná funkce zavírání a otevírání dveří, možná jízda při otevřených # dveřích, možnost otevření šachetních dveří bez přítomnosti klece | 2 | 3 | 3 | 18 | # * udržovat řádný technický stav (revize, kontroly, odstraňování závad) # * zajištění včasného odstranění zjištěných a oznámených závad |  |
| # Ohrožení neoprávněných osob - nežádoucí dotyk nebo zachycení # pohyblivými částmi (pohonu výtahu apod.) | 2 | 3 | 3 | 18 | * zamezit vstup nepovolaným osobám do strojovny výtahu |  |

# Odpady

| Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika |  |  |  | Bezpečnostní opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | N | H | R |  |  |
| # Nákaza/ohrožení plynoucí z nedodržování bezpečných postupů pro # manipulaci s odpady # * ukládání na nevhodná místa # * nedodržení termínů k odstraňování odpadů z pracoviště | 2 | 2 | 2 | 6 | # * nakládání s odpady se řídí provozním řádem budovy # * dodržování provozního řádu pracovišť # * dodržování zásady třídění odpadů # * ukládání specifického odpadu do oddělených krytých nádob, # nejlépe spalitelných, případně uzavíratelných plastových vaků # * označení každého obalu nebo nádoby druhem odpadu, místem vzniku, kódovým číslem a barevným odlišením # * ukládání drobného odpadu do pevnostěnných, spalitelných obalů bez další manipulace, po naplnění musí být nádoba pevně uzavřena a odstraněna z pracoviště # * dodržování zásad osobní hygieny při manipulaci s odpadem # * používání OOPP - gumové rukavice, ústní maska |  |

# Napadení osobami

| Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika |  |  |  | Bezpečnostní opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | N | H | R |  |  |
| # Zranění způsobená osobami # * zranění psychicky narušenými osobami # * zranění osobami pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek | 1 | 3 | 3 | 9 | # * monitorovací kamerový systém v objektu # * informování vedoucích zaměstnanců. # * zajištění osoby proti pohybu |  |

# Hořlavé materiály

# Hořlavé kapaliny

| Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika |  |  |  | Bezpečnostní opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | N | H | R |  |  |
| # Výbuch, požár hořlavých kapalin (, desinfekcí apod.) a popálení při kontaktu s tělem pracovníka (jedná se o pracovníky úklidových služeb. # * neopatrná manipulace v blízkosti zdroje zapálení # * rozlití # * nedodržení bezpečnostních a požárních předpisů při skladování # * neopatrnost při manipulaci s otevřeným ohněm | 1 | 4 | 3 | 12 | # * láhve s kapalinami ukládat bezpečně a odděleně od oxidačních činidel # * na pracovištích ukládat do vyčleněných kovových skříní nebo regálů # * označit bezpečnostní tabulkou místo uložení # * nepřelévat do neoznačených obalů # * zajistit těsnost obalů, nenechávat a nepřemisťovat obaly otevřené # * všechny obaly musí být označeny třídou hořlavosti, mít k dispozici bezpečnostní listy látek # * nejíst, nepít, nekouřit na pracovišti # * při rozlití odstranit zdroje zapálení a ihned odstranit # * OOPP - rukavice |  |

# Pevné hořlavé látky

| Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika |  |  |  | Bezpečnostní opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | N | H | R |  |  |
| # Požár hořlavých látek, které se vyskytují ve větším množství na všech # pracovištích AK (dřevo, papír a jiné hořlavé látky) | 1 | 4 | 3 | 12 | # * dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, dodržovat požární předpisy # * odstranění zdrojů zapálení # * kontroly všech pracovišť, |  |

Pořízeno v jednom výtisku.

Zpracoval Miloslav Švarc, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik číslo osvědčení: ROVS/4016/PRE/2015

Schválila: Ing. Helena Vorlová, BBuS, DiS. ředitelka

Uloženo:  Akademická knihovna, Útvar BOZP a PO

Skartační znak:

Skartovat: